Le château d’eau / Partie 2 : Fonctionnement du système
Classe :		Prénom NOM de l'élève 1 :				Prénom NOM de l'élève 2 :
Consignes : (à effacer avant d’imprimer) / - Enregistrez ce document-ci dans le dossier de la classe et nommez-le selon la convention habituelle (classe_Nom(s)_Chateau_deau). Enregistrez ensuite toutes les 10 minutes. / - Ouvrez le document ressource « Château d’eau » sur le site http://www.TechMania.fr/ (ligne 247) / - Attention : vous devez toujours répondre par une ou plusieurs phrases (sujet + verbe + ...) / - Relisez attentivement (orthographe, ponctuation ...) votre document puis imprimez-le si besoin
Capacités et connaissances : Capteurs, actionneurs, automate, chaînes d’information et d’énergie
Chaîne d’information : quels sont les composants de la chaîne d’information :

Ecrivez le nom du composant au dessous de la fonction qu’il exerce dans la chaîne d’information :
ACQUISITION				TRAITEMENT			COMMUNICATION

Quelles sont les fonctions qu’ils exercent dans la chaîne d’information ?

Quels sont précisément ici les deux parties de la pompe ? (appuyez sur la touche « P »)

Que fait le moteur ?

Que fait la turbine ?

Chaîne d’énergie : quels sont les trois composants de la chaîne d’énergie ? (en plus du secteur EDF)

Ecrivez le nom de chaque composant au dessous de la fonction qu’il exerce dans la chaîne d’énergie :
ALIMENTATION			DISTRIBUTION		CONVERSION				TRANSMISSION

De quoi se compose en réalité le commutateur sans fil ?

Expliquez le lien existant entre un composant de la chaîne d’info. et un autre de la chaîne d’énergie.

Pressez la barre d’espace pour lancer l’animation)
Que fait l’automate programmable quand le niveau d’eau descend ?

Que se passe-t-il quand le capteur bas ne touche plus l’eau ? Quel est alors le volume d’eau ?

Que fait l’automate programmable quand le niveau d’eau remonte ?

Que se passe-t-il quand le capteur haut touche l’eau ? Quel est alors le volume d’eau ?

Dans l’algorithme exemple (appuyez sur la touche « A »), à quelles conditions sera exercée l’action 3.

Ecrivez pour chacune des 5 phrases suivantes l’action ou le test qui lui correspond (Pressez « A »)
Le capteur haut touche-t-il l’eau ? :					Éteindre la pompe :
Mettre en route la pompe :					Interroger les capteurs :
Le capteur bas est-il au sec ? :